|  | ООО «Спецчугунстрой» | телефон: 8-902-001-86-63 |
| --- | --- | --- |
|  | 432035, г. Ульяновск, ул. | почта: vik.ul69@mail.ru |
|  | Декоративная, д.10 | сайт: https://volga-pumps.ru |

Опросный лист для проектирования насосной станции над артскважиной

| Организация, город |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: | Должность: |
| Телефон: | Факс: | Электронный адрес: |
| Месторасположение установки |  | Количество установок |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Назначение станции | Водоснабжение Производственные нужны Пополнение противопожарного запаса воды Иное__________________________________ |
| --- | --- |
| Категория электроснабжения | 1 с АВР или 2 |  |
| Параметры скважины: | Дебит, м3/ч |  |
|  | Глубина, м |  |
|  | Диаметр, мм |  |
|  | Глубина монтажа насоса, м |  |
|  | Давление в оголовке, м |  |
| Параметры перекачиваемой среды: | Температура, 0С |  |
|  | Плотность воды при 200С, кг/м3 |  |
|  | Содержание мех. примесей в воде, мг/л |  |
|  | Содержание солей, мг/л |  |
|  | Химический состав воды |  |
| Параметры насоса: | Производительность, м3/ч |  |
|  | Напор, м |  |
|  | Необходимая длина кабеля от насоса до шкафа | м |
| Количество запасных насосов | шт. |  |
| Привод затворов | Ручной |  |
|  | Электрический |  |
| Счетчик-расходомер | Электромагнитный |  |
|  | Механический |  |
|  | Ультразвуковой |  |
|  | Не требуется |  |
| Отопление | Электрическое |  |
|  | Водяное |  |
| Пожарная сигнализация | Да, Нет |
| Охранная сигнализация | Да, Нет |

Температура наиболее холодной пятидневки, оС ________

Планируемые сроки поставки________________________

При необходимости осуществим доставку оборудования до места назначения автотранспортом.

Пункт назначения:__________________________________________________________________

Предпочтительные габариты павильона: _______________________________________________

Особые отметки:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Опросный лист заполнил         __________________                      ____________                   ________

Ф.И.О.	                                      подпись	                               дата