|  | ООО «Спецчугунстрой» | телефон: 8-902-001-86-63 |
| --- | --- | --- |
|  | 432035, г. Ульяновск, ул. | почта: vik.ul69@mail.ru |
|  | Декоративная, д.10 | сайт: https://volga-pumps.ru |

Опросный лист для проектирования и изготовления Плавучей Насосной Станции

| Название организации: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Почтовый адрес |  |
| Месторасположение водоема: |  |

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная производительность насосной станции | м3/ч |
| 2 | Расчетный напор насосов | м |
| 3 | рабочих насосов резервных насосов запасных насосов на склад | шт шт шт |
|  | Назначение | Полив Осушение водоема Водоснабжение Технические нужды |
| 4 | Напорный трубопровод: Диаметр Длина Материал | D= мм L= м мат-л: |
| 5 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) | шт |
| 6 | Отметка минимального уровня воды в водоеме | м |
| 7 | Отметка максимального уровня воды в водоеме | м |
| 8 | Отметка конца напорного трубопровода | м |
| 9 | Отметка дна водоема в месте размещения насосной станции |  |
| 10 | Количество вводов эл. питания | один два с АВР |
| 11 | Автоматизация насосной станции (режим управления) | По датчику уровня По датчику давления |
| 12 | Вид водоема | Река Озеро Отстойник Шламохранилище |
| 13 | Режим эксплуатации | круглогодичный летний |
| 14 | Переходной понтон для трубопроводов ( от ПНС до берега) | да L= м.п. нет |
| 15 | Гибкий напорный трубопровод | да L= м.п нет |

Дополнительные требования:  ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика  _________________   «____» ___________ 20___ г.