|  | ООО «Спецчугунстрой» | телефон: 8-902-001-86-63 |
| --- | --- | --- |
|  | 432035, г. Ульяновск, ул. | почта: vik.ul69@mail.ru |
|  | Декоративная, д.10 | сайт: https://volga-pumps.ru |

Опросный лист для расчета стоимости установки

повышения давления «Иртыш-Комфорт»

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо, должность: |  |
| Телефон/факс/e-mail: |  |
| Наименование объекта: |  |
| Стадия проекта/заказа | ТЭО | Проект | Закупка |

| Назначение | водоснабжение циркуляция в системе отопления |
| --- | --- |
| Перекачиваемая среда | вода другие жидкости ________________ t < 50ºС 51 ºС < t < 99ºС 100 ºС < t < 140ºС |
| Количество насосов | ______________ рабочих, шт ____________ резервных, шт |
| Вид водоисточника* | 1. Забор воды из городской сети. Давление на входе в установку. | мин. давление Р1min_________ атм. (кгс/см2) макс. давление Р1max ________ атм. (кгс/см2) |
|  | 2. Забор воды из водоема, либо из резервуара. |

| Н1= м | Н2= м | Н3= м | Н4= м |
| --- | --- | --- | --- |
| Подача НАСОСА* | Qp ________м³/ч | Напор на выходе из станции* | Р________ атм. (кгс/см2) |
| Регулирование | каскадное каскадно-частотное (один частотный преобразователь) частотное (количество частотных преобразователей по количеству рабочих насосов) |
| Диаметры коллекторов, мм | _________________ на входе _______________ на выходе |
| Наличие разделительной запорной арматуры на всасывающем и напорном коллекторах | Да Нет |
| Сигнализация на диспетчерский пункт | Да Нет |
| Тип сигнала диспетчеризации | «Сухой контакт» Интерфейс проводной: Тип: ________________ Протокол:______________ (например RS-485) Беспроводная связь: Тип: ________________ Протокол:______________ (например GSM) Другое _________________________________________ |
| Требуется ли изготовление наземного павильона | Да Нет |

Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись заказчика __________________  «___»_________ 20___ г.

* - графы обязательные для заполнения!